Въпрос1

Измерване на физически величини-определения и класификация
1.Понятия за физ величина-познанията за предметите и явленията, процесите и сигналите се придобиват  чрез изучаване на техните свойства. Тези свойства са изключително разнообразни, но те имат някои общи характеристики. Характеристики: 1) еквивалент-ност-за нея говорим тогава, когато някакво св. Х на обекта А трябва да сравним с някакво св. Х на обекта В може да получим =,( 2) Степен или порядък(по висша характеристика), когато по отношение на А или В може да приложим <, >, =; Св. отговарящи на тези 2 характеристики не можем да отнесем към понятието физ величина. 3) Адитивност-говорим тогава, когато някакво св. на обекта А можем да прибавим в обекта В и да търсим полученото в С х(А)+х(В)=х(С)

Свойства, които имат едновременно 3 те характеристики се наричат екстензивни физ. величини именно те са обект на измерване. За измерване се говори, когато физ. величина може да се възстанови. Физ. величини от своя страна биват ел и неел.Те още биват от веществена енергийна или информационна група. От веществената са физ. или физхим. св. на веществата и техния състав,от енергийната са св. отразяващи енергийните характеристики и от инф. са св. отразяващи динам. и стат. характеристики на процесите. 

– сигнал-физ. процес,който е носител на информация за някакъв физ. величини; формално –лог. система;най-общо биват аналогови и дискретни;В зависимост характера на изменението сигналите още биват детерминирани, квазипотенциални и случайни.Сигналите могат са бъдат енергийни или материални, в зависимост това дали са на вх. или на изх. са входни и изходни. Сигнал стойностите, на който са х1 и х2 за опр. инт.(t1,t2), колкото и малък да е сигнала, и за колкото и малко да е време количеството инф. в този аналогов сигнал е много голям. Сигналите могат да бъдат дискретизирани във времето и в пространството. Когато един сигнал е дефиниран само в опр. моменти от време се нарича дискретизиран X*(nT):Сигналите имат информативен(свързан с изм величина) параметър), и  неинформативен(не е свързан с изм величина). 2.Понятие за измерване Дад е 2множества. Mx от безброй много елементи Mnx от краен бр. елементи Ако извършим физ експеримент x0=0 ; Измерването ще наричаме физ. експеримент, при който M се трансформира в дискретно множество. елементи на дискр. множество-

[image: image96.wmf]
например се съпоставят eлeмeнтите oт 2 те множ: при достигане xnx(x( xnx+1 се прекратява измерването; x= xnx*(x:стойност на измерването, осн. уравнение на измерването:Q=q [Q]- мярка, изм. ед. на изм. величина;q числен еквивалент Q физ. величина, която измерваме. 3.Измервателни ед на физ величина Зa (физ. величина ( опр. измервателни ед.Съвкупност от изм ед се нарича система от изм единици. При изграждането на системите от измервателни ед. няколко се приемат за осн. измервателни ед. Въз основа на закони и зависимости се получават така наречените производни измерв. ед.
[image: image1.wmf]ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

D

=

D

+

=

D

=

D

+

=

D

=

D

+

=

=

-

x

n

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

n

n

1

1

2

1

0

....

2

0

[image: image55.wmf]СИ-7основни изм. ед., които се разглеждат като независими от гледна точка на размерността: метър, кг, сек,ампер, келвин, кандела и мол за нея се добавят още 2 допълнителни ед – радиан и стерадиан(т.е пространствен радиан) Как се получават производните :А, В, С- изм единици Х-производна, може да се получи от горните по схемата X=ApBqCr, където p,q,r са цели числа. Зависимостта на всяка ед. на производната величина от ед. на осн. изразява нейната размерност. Размерност е произведение на ед на осн величината, повдигнати на съответната степен. Десетичните кратни дробни ед и техните наименования и означения се образуват с помощта на множители и представките (мили, микро, нано и др. ). Не се допуска към [image: image56.png]


името да има повече от една представка нейното означение се пише слято с името на единицата. 3)Видове измервания По начина на получаване на оценките за измерваната вел. и за грешката измерванията биват преки (непосредствени), косвени, съвкупни и съвместни. Преки-оценките за стойностите на измерваната величина и грешката и се поучават непосредствено от експерименталните данни ; Косвено-стойностите се намират чрез използване на опр. зависимости върху изм . величини. В зависимост кратността на измерванията биват еднократни(обикновени) и многократни(статистически).В зависимост състоянието на изм. вел. динам. и стат. 4Методи за измерване-Метод на съпоставянето-бърз; метод на уравновесяването-който бива нулев метод за измерване;метод на паралелното ъуравновесяване; метод на заместването. Още един метод е диференцилния метод

2.Видове измервателни уреди – измервателни средства, основни характеристики, параметри и грешки.

   Измервателните средства представляват технически средства за измерване , чрез които се осъществчва измервателния процес. Те са 2 вида – елементарни(с тях се извършват отделни измервателни операции) и комплексни (напр. такива са информационно измервателните системи), с които се извършват цялостно завършени измерва-телни процедури). Елементарни средства са мерките, измерва-телните преобразуватели, и устройствата за сравняване (компаратори). 

   Мерките са предназначени за възпроизвеждане на физични величини със зададен размер. Те възпроизвеждат веществено измервателните единици.

[image: image57.png]


   Задачата на измервателните преобразуватели като средство за измерване  е да се създаде със зададена точност изходната величина Y, функционално свързана с входната величина X. Функцията Y = f(X), която се реализира от преобразувателя, се нарича функция на преобразъване.

Y трябва да е с точно определени нормирани параметри. Измервателните преобразуватели слъжат за:

 - съгласуване на блоковете в сложните устроиства.

 - за мащабиране(т.е. съгласуване на големината на дадена величина с входа на средството за измерване).

 - функционално преобразуване (т.е. осъществяване на необходимата зависимост м/у информационните параметри на входния и изходния сигнал).

 - аналого-цифрово преобразува-не (т.е. преобразуване на непрекъснати величини в код и обратно).

Има методи, които позволяват, ако имамем функционалното устройство да определим ф-ята на преобразуване.

   Компараторът със структурна схема от ляво осъществява измервателна операция сравняване на 2 еднородни величини Х1 и Х2 като на изхода на устройството се появява логическата величина Х = Х1 – Х2, която може да се използва само по знак:

Y = 1 за Х (0;
       0 за Х  0,

или и по знак и по големина. Х е физически реално измерима, крайна величина.

dх – абстрактна величина, не може да бъде измерена.

   Измервателните уреди в зависимост от изходния сигнал са цифрови и аналогови. Аналоговите уреди имат непрекъсната скала и преобразуването на показанието в число се извършва от наблюдателя, което внася субективна гресхка от отчитането. При цифровите уреди измерваната величина се представя в дискретна форма. При тях субективната грешка се отстранява.
 в зависимост от принципа на действие за с пряко преобразуване, с уравновесяване, със смесено преобразуване.

[image: image58.png]


   На фигурата отдолу е показана структурна схема на уред с пряко преобразуване. В него информацията се предава само в една посока – от входа към изхода. Ако техниките и технологиите позволяваха строенето на уреди с точно определени нормирани параметри, то всички уреди щяха да имат такава структура. Общия коефициент на преобразуване 

К= К1*К2…*Кn, като 

К1 = Y1/Х, К2 = Y2/Y1 , …Кn = Y/Yn-1 където К1, К2 ,…Кn са коеф. на преобразуване на отделните звена.

[image: image59.png]Wi



   На фигурата отдолу е показан уред с уравновесяване. Той има 2 вериги – на право преобразуване с коеф. К1 К2, … Кn и на обратно с коеф. n.  В тези уреди входната величина Х се сравнява в устройството за сравнение(УС) с еднородната Хm.. Разликата се подава на входа на първия преобразувател и след междинни преобразувания изходната величина Y на последния преобразувател се подлага на обратно преобразуване. Резултатът се определя от състоянието на устройството за сравняване при Х = 0. Структурната схема на уредите с уравновесяване е затворена.

[image: image60.png]


    На фигурата отдолу е показан уред със смесено преобразуване. Той се получава, като кам уред с уравновесяване се добави измервателен механизъм (ИМ).

   Разглеждаме уред с уравновесяване. К – коеф. на преобразуване в права посока,  - коеф. на преобраз. в обратна посока. Нека КF e коеф. на преобраз. на целия преобразувател. Тогава КF = Y/Х, но Y = к*Х = к*Х – к*Хm; а Хm =  *Y Следователно 

КF = (к*Х – к*Хm)/Х = 

=(к*Х – к* *Y)/Y=

=к - к* *КF. Следователно

КF = к/(1 + к*).

Във уредите има неотстраними грешки в коеф. на преобраз. Затова имаме кk и  , като изходната величина е КFКF .За по – ефективното използване на уредите с уравновесяване и намаляване на грешката трябва  к да клони към безкрайност. Тогава  КF  1/ и грешката ще зависи от . За намаляване на грешката се използват звена с по – голяма точност в обратната връзка, които са много по – прости по структура.

   Основни характеристики на измервателните преобразуватели са:

  Пурвата е ф-ята на преобразуване, даваща връзка м/у входния и изходния сигнал. Общият и вид е 

Y = F (Х,а1,а2…аn; b1, b2…bm;
1,2…e)

Х – вхобна величина,

а1,а2…аn – параметри на сигнала Х,

b1, b2…bm – параметри на измервания преобразувател,

1,2…e – външни фактори(температура, налягане, шум и т.н).

Най – удобно е когато ф-ята е линейна Y = кХ. Основната задача е да се установи влиянието на всеки един параметър.върху общата грешка. За това има 2 начина: чрез определяне на пълния диференциал и 2-ят, чието описание следва : 

Разлага се ф-ята в ред на Тейлор. Ако напр. имаме 


[image: image2.wmf])

,

(

y

x

f

 то разлагането е следното:


[image: image3.wmf]...

)

,

(

)

,

(

)

,

(

)

,

(

+

þ

ý

ü

î

í

ì

¶

¶

+

¶

¶

+

+

=

+

+

dh

y

y

x

f

dk

x

y

x

f

y

x

f

h

y

k

x

f


Ограничаваме се само с първия член, а останалите приемаме за грешка.С к и h са означени съответно стъпките по x и y. След това делим на уравнението на 
[image: image4.wmf])

,

(

y

x

f

. Ще направим пример с 
[image: image5.wmf].

*

1

b

k

k

K

F

+

=



[image: image6.wmf];

*

*

b

b

d

K

dk

k

K

dK

F

F

F

¶

¶

+

¶

¶

=



[image: image7.wmf];

*

)

*

1

(

*

)

*

1

(

*

)

*

1

(

*

1

2

2

2

b

b

b

b

b

d

k

k

dk

k

k

k

dK

F

+

-

-

+

-

+

=

Преминаваме от безкрайни в крайни разлики, т.е. заместваме знака за диференциал с  и делим уравнението на 


[image: image8.wmf].

*

1

b

k

k

K

F

+

=

След това получаваме


[image: image9.wmf];

*

*

1

*

*

1

1

b

b

b

b

b

D

+

-

-

D

+

=

D

k

k

k

k

k

K

K

F

F


като 
[image: image10.wmf]b

*

1

1

k

+

 и 
[image: image11.wmf]b

b

*

1

k

k

+

 са коеф. на влияние грешката от к и  в/у общата грешка.
Ако напр. имаме умножител и Y=Х1*Х2 то грешката е сума, т.е.
[image: image12.wmf].

2

2

1

1

X

X

X

X

Y

Y

D

+

D

=

D

В такъв случай общата грешката се намалява до минимум, ако греката на Х1 е положителна а на Х2 – отрицателна, като така взаимно се компенсират.

   2-та характеристика на измервателните преобразуватели е уравнението на скалата -
[image: image13.wmf]),

(

X

f

=

Q

 което показва връзката м/у скалните делния() и измерваната величина(Х).

   3-та характеристика е чувствителност - 
[image: image14.wmf]X

S

D

DQ

=

,

показваща отклонението() за единица отклонение на входната величина(Х).

[image: image61.png]3

i

vo




4-та характер. е константата на уреда - 
[image: image15.wmf].

1

S

X

C

H

H

=

Q

=

 Тя представлява число с което се умножава показанието на уреда за да се получи стойността на измерв. величина. С примче до 
[image: image16.wmf]C

-то се изразяват константи за различни обхвати.

  Ред на работа с аналогови измервателни уреди:

1.определя се обхвата на уреда,

2.определя се const на уреда,

3.променя се обхвата ако е необводимо. Разширението му става с цяло число,

4.определят се деленията QX и търсената величина е X=C*QX.

   Видове грешки на измервателните иреди:

1.абсолютна - х – хY,  като

х е измерената стойност, а хY е действителната.Като функция на измерваната величина общата абсолютна грешка може да бъде с адитивен(т.е. (х)=const) или мултипликативен ((х)const)характер. Нейни компоненти са систематината(
[image: image17.wmf]C

D

) и случайната грешки(
[image: image18.wmf]o

D

):


[image: image19.wmf]o

D

+

D

=

D

C


Въвежда се поправка  =х–хY.

2.относителна – 


[image: image20.wmf]100

*

Y

x

D

=

e

% и приведена относителна грешка - 
[image: image21.wmf]100

*

H

x

D

=

g

%, като хH е нормираща стойност, обикновено най – голямата стойност за даден обхват. Ако  съвпада с една от стойностите нареда (1; 1.5: 2; 4; 5; 6 … )*10 n то това е класът на точност на измервателния уред.
[image: image62.wmf]        

Х                                         У

                                          

ИП                 ИМ

                                  

фиг.1

                                     

Фиг. 2

3.Интелигентни измервателни системи.

   Интелигентна машина е такава, за която човек при взаимодействието си с нея не може да различи дали е машина или човек. Това са системи, в които има микропроцесор и работят по определен режим.

   Такива  са и инфомационните измервателни системи(ИИС). Те представляват функционална съвкупност от средства за измерване и средства за управление(технически и програмни) за реализиране на цели измервателни процедури. ИИС могат да бъдат организирани като локални с-ми, а могат да работят и  във вид на мрежа. При работа с ИИС се дефинира и понятието виртуални средства за измерване. Те са изградени на базата на съвременните компютри с добавка на минимален хардуер и коренно различен софтуер. Тези средства са удобни за орагнизиране на работата на ИИС във вид на мрежа. Характерно за ИИС е, че работят в режим на реално време. Удобно е ИИС да се дискутира в/у схема като тази.

В 1 е микропроцесора, т.е. управляващата част. 2 ективиращото устройство, което въздейства по определен алгоритъм на 3. 3 представлява измервания обект и на изхода му се поставят сензори (първични преобразуватели). Тези първични сензори са 4. Ако към сензора се добави измервателна схема тази система става датчик. В 5 се нормализират сигналите като ако е напрежение минималната стойност е 0 а максималната 5V, за ток min e 0.4 a max e 5mA. В 6 се намира изпълнимия механизъм. Той може да бъде индикация или елементарно устройство. 7 е базата със знания или т.нар. експертна система. Когато се изгражда някаква мрежа от ИИС за определена област(напр. медицина) е удобно да се създадат експертни системи, които дават паралелни решения, с които операторът може да се съгласи или отхвърли. 8 представлява интерактивен интерфейс човек – машина. Интерактивен е можещ по всяко време да взаимодейства със системата(да прекъсва работата и т.н.).

   Анализ на данни в ИИС. Означенията в схемата са:

1’,..1’’ – датчик(Д)

2’,..2’’ – съгласуващо устройство(СУ)

4’,..4’’ – функционален преобразувател(ФП)

5’,..5’’ – мултоплексор аналогов(МиХ)

[image: image63.wmf]                                              

I

F

                                                                      

+        -

 

  -U                                                                      +U

                            -          +    I

R

6’,..6’’ – схема за следене и запомняне(S&H)

7’,..7’' – аналого цифров преобразувател(АЦП)

Ако в ИИС не се използват функций за самокалиброване, то няма да има смисъл от използването на тези системи. В/у полезния сигнал се наслагва шумов сигнал. Ако ФП е интегратор и хc – полезен сигнал, хm – сигнал на шума то (хc+хm)2 =

=хc2+2*хc*хm+хm2=

=хc2+хm2 , защото хc и хm са независими и = 0.

Всичко освен микропроцесора трябва да се разположи близо до обекта, а микропроцесора може да е на по – далечно място. Винаги когато има АЦП трябва и S&H.

[image: image64.wmf]                

I            

Д

1

        

I

F

             

Г

                                                

ИМ

                                               

R

                         

   

Д

2

                                                   

I

R

  

Фиг.4  - схема на еднополупериоден

                

Детекрторен милиамперметър за средна

                

стойност

   ИИС магат да се свързват във вид на мрежа. Тогава работата на ИИС може да бъде подчинена на принципа за приоритет, което предполага въвеждането на точно определена йерархия. Това е 1-ят начин за организирането на такива системи. 2-ят е работа в разпределени структури, в които няма йерархия. При 2-ят начин обемът на работа се свежда до минимум и той е по – ефективен. Всяка система може да се структурира на 4 нива , които са :

4.функционално(най – високо) – дава представа за функциите на системата;

3.приложно – показва използваните от системата програми;

2.операционно – това е аналог на асемблерните програми;

1.техноческо(най - ниско) – показва от какви елементи е изградена системата.
4.Динамични и честотни характеристики на средствата за измерване.
Ако измерваната величина  е ф-я на времето - Х=Х(t), то в/у резултата от измерването влияе инерциалността на отделните звена в измервателната система и се говори за динамична характеристика на предаване, за измервателни и динамични грешки. 

   Основните сигнали, които се използват при изследване динамиката на средствата за измерване са

[image: image65.wmf]     

I

                       I

F

               I

                                                                                T

                               i

R

                   T                      

б) форма на тока

1)Единична ф-я U(t), която се е =0 за t<0 и 1 за t  0. Тази ф-я има неопределен параметър, който е амплитудата. 

2)Импулсна ф-я (t) или още наречена делта ф-я на Дирак. Тя представлява сигнал, който действа в един момент от времето, безкрайно малък ie във времето(t->0) и има площ =1. 
Двете характеристики са свързани с равенството (t)=U’(t).

Тези ф-ции предизвикват 2 реакции от страна на средството за измерване:

1)преходна характеристика h(t) – представлява реакция на изхода на средството за измерване при входно въздействие с единична ф-я U(t) и характеризира преходния процес при преминаване от 1 уравновесен режим в друг.

2)импулсна характеристика h1(t) – преставлява реакцията при входно въздействие с импулсната ф-я (t) и нулеви начални условия. 

Връзката м/у 2 – те е 


[image: image22.wmf])]

(

[

)

(

1

t

h

dt

d

t

h

=

 .
   В динамичен режим зависимостта м/у входната и изходната величина най – често се описва с линейни диференциални уравнения. Тези уравнения се решават по класическите методи или по – често с операторното смятане. Получената ф-я се нарича динамична чувствителност на средствата за измерване.

   Ще разгледаме метода с  операторното смятане. Въвежда се оператор на Лаплас – p. Това позволява диференциалните у-ния да се заменят с линейни и ф-ята да се отдели от операнда. Предавателната ф-я K(p) се определя като отношение на операторните образи на изходната величина Y(p) към входната X(p):
[image: image23.wmf],

)

(

)

(

)

(

p

X

p

Y

p

K

=


като параметърът време изчезва. Ако трябва да се види поведението на ф-ята в нулата то f(t0)p*F(p) при р и обратно f()p*F(p) при р0. Операторът р може да се смени с j*w и тогава : 


[image: image24.wmf])

(

*

*

)

(

)

*

(

)

*

(

)

*

(

w

j

e

w

A

w

j

X

w

j

Y

w

j

K

j

=

=

=


където А(w) e амплитудно честотна характеристика (АЧХ), а (w) – фазово честотна характеристика (ФЧХ). АЧХ представлява зависимостта на отношението на амплитудата на изходния към амплитудата на входния сигнал от изменението на честотата. ФЧХ представлява зависимостта на фазовата разлика м/у изходния и входния сигнал от честотата.

   Динамичната грешка на средствата за измерване нека е X, а образът и е X(p). Тогава 

Y(p)=K(p)*[X(p) + X(p)] ; Y(p)=Y1(p)+Y2(p) ; Xдин(t)= ; FH-1{L-1K(p)*[X(p) + X(p)]} – X(t), ; като FH-1 е обратната номинална ф-я на измервате-лния преобразувател.

Динамичната грешка е


[image: image25.wmf])

(

)

(

*

1

)

(

t

X

t

Y

k

t

X

дин

-

=

D


като това е разликата на грешката получена в динамичен режим и грешката получ. в статичен режим.

   Бързодействието на средствата за измерване зависи от вида им. За аналоговите това е времето на степен –1 за преминаване м/у 2 устойчиви състояния.
5.Грешки при измервания – систематични и случайни.

Грешките при измерване по характера си на изменение са систематични и слкучайни.

   Ако в процеса на измерване 1 грешкаостава const или се променя по опреелен закон, то тя се нарича систематична (методична). Системат. грешки трябва да се изучат и изключат от по – нататъшната обравотка на резултатите от измервания. Отстраняването най – често става с математическа обработка, но има и други начини.

   В процеса на измерване възникват грешки, които са предизвикани от външни влияещи фактори. Ако не може да се определи както точното влияние на  1 фактор така и момента, в който той действа, то този фактор внася случайна грешка в имерването. В условията на тези 2 неопределености възниква задачата да се направи оценка навъзможната грешка. Това е възможно само чрез наизграждането на математичен модел с помощта на теорията на вероятностите и математическата статистика. Въвеждат се основни определения от теорията на вероятностите и математическата статистика. С Е се означава множеството на всички възможни взаимно изключващи се резултати (измервания) от експеримента. Това множество се нарича множество на елементарните събития. А събитие се нарича всяко подмножество на Е, което влиза в Е, т.е. АЕ. Съществуват съвития, които не могат предварително да се збъднат, въпреки че сме създали условия за тяхното възнокване. Това преставляват случайните грешки. Ако N e броят на всички възможни събития от експеримента, а m е броя на збъдванията на събитието А, то числото N/m ще наричаме вероятност p на възникване на събитието А. Р(А) е в граници от 0 до 1. Ако Р(А)=0  то събитието А е невъзможно. Ако Р(А)=1 то събитието е достоверно. Тези 2 вида събития не носят информация. Тъй като грешките при всички физ. Величини могат да бъдат дискретни и непрекъснати, то и законите които ги описват са дискретни и непрекъснати. 
В6 Закон за разпределение на грешките:
това е функцията , която показва вероятността  за разпределение разпределение на грешките (гр.) Задават се аналит, табл, графично. При непрекъснати грешки е по-добре да се разглежда вероятността, гр. да попадне в някакъв интервал. Ако този интервал е достатъчно малък, вероятността ,гр. да попадне в него ще бъде пропорционална на големин. му P(x)=W(x)∆x , P(x ) е пропорц на ∆x При непрекъснатите величини вероят. Се изобразява не като амплитуда, а като площ W(x)-плътност на вероятностите Според Даламбер, Гаус...вероятността една величина да попадне в безкр малкия инт (х,х+∆х) се задава със P(x)=[1/(((((((e^{(-1/2)[(x-()2/(2]}dx този закон важи когато в/у разпределението на гр оказват влияние мн. Фактори но никой от тяхне е доминиращ .Често вместо μ ,σ се работи с техните статистически оценки M,S . ср-аритмет гр е най-очакваната M=1/n(Σxi)(i=1;i≤n)-оценка получена от ограничена извадка с обем “n” S²=(Σ(xi-μ)²)/(n-1)(i=1;i≤n)-оценка за ср-квадратично отклонение. - [image: image66.wmf]                

Д

1

                            

Д

2

                                                    

ИМ

                  

Д

4                             

     

Д

3

    

  

А) мостова схема на Герц

площа на всяка от кривите е=1. μ е пълен аналог на систематичната гр. ако е =0→симетрична гр ако ≠0→кривата е отместена средно квадратичното отклонение дава представаза разсейване на гр от ист резултат  нормално гаусово разпределение графиката е [image: image67.wmf]  

i

                                                                        I

0

 

                                                                   t

                          T

функция на 2 пара-метъра: на μ ,σ цел :да дадем оценка на μ ,σ, да построим кривата , да дадем оценка на измерваната величина, дадем оценкана грешката която се допуска. Ако на оцен. подлежи 1 параметър, то тя е “точкова”(напримероценката за мат очакване 
[image: image26.wmf]M

ˆ

). Ако подлежицяло множество-тя е “интервална”(т.е. каква е вероятността гр да попадне в даден “доверителен интервал”:[∆1,∆2]) Тези оценкитрябва да са: състоятелни, неотместени, сходими. Доверителна вероятноствероятността гр да попадне в инт. Р(∆1≤∆≤∆2)= ∫∆1∆2W(∆)d∆. С голяма дов. вер. е по-лесно да се правят оценки ( връзка м/у дов. инт. и дов. вероят се задават с “коеф на Стюдент”:к: ст на свобода,п: дов вероят, k=n-1 n-бр измервания коеф се бележат с t(р,k),α=1-р: ниво на значимост ) проверка на статистическите хипотези:хип е всяко непротиворечиво предположение за вероятностното разпредел на гр в процеса на измерванеТе могат да бъдат проверени като: построява се 1 критично множ с опр ниво на значимост.Ако данните са в този инт ,сеприемат, ако не:се отхвърлят.Възможни са сл случай:1.хипотезата е грешна и се отхвърля 2.хипотезата е грешна но се приема. 3. хипотезата е вярна , но не се приема. 4.хипoтезата е вярна и се приема. Критерий на Грабс:чрез него се отхвърлят грубите гр: имаме n-резултата, подредени по големина :х1≤x2≤...≤хn, изчисляват се 2 стойности:G1=(хn-
[image: image27.wmf]M

ˆ

)/
[image: image28.wmf]S

ˆ

 Ako G1>=G1α(крит ст-ти)→чл на извадкатасе отхвър[image: image68.wmf]                                       

r

V

                              mV

  

I

0

                                          

E

T,

r

T

     I                       1                2

ля G2=(
[image: image29.wmf]M

ˆ

-х1)/
[image: image30.wmf]S

ˆ

. Работи се докато се отстранят грубите гр. Алгоритъм за провеждане на процеса на измерване 1).изчисляват се оценките 
[image: image31.wmf]M

ˆ

,
[image: image32.wmf]S

ˆ

 о-ва на извадката2).махат се груб.гр. по крит на Грабс 3).проверява се дали ост са с норм разпределение. Ако е така резулт. от изм. се записва така: J[x]=
[image: image33.wmf]X

ˆ

(t(p¸k)
[image: image34.wmf]S

ˆ

/(n-интервална оценка на измерваната велич.( Ако искаме разсейването около истинската величина да е min с ↑ n ( ↓ на доверителния интервал на измерваната величина със (n - пъти ) Други з-ни за разпреде-ление: 1) равномерен, непрекъс-нат  - при  закръгляване на рез се обхожда от 2-те страни; 2) неравномерен 3) разпределенние на Симпсон [image: image69.wmf]: описва се чрез ф-ла на Стокс:W(∆)=(1-∆/∆гр)/∆гр; Ако се интегрира от – до + ∆гр ще се получи 1-ца.То е характерно напр за Ако резултат от изме е ∑ от 2 закръглени величини но с равномерни разпредел то търсената величина ще има такова разпредел.Моменти на едномерното разпределение. Математическото очакване на случаината величина х спрямо числото Х  : M|(x-X)r|  се нар. момент от порядък “r≥0” на случаината величина х.Начален момент  от 1-ви ред , при който Х=0, r=1 се бележи с xav=М|x|=∫xdΦ(x)={∑i=1nxipi ­ за дискретни величини; ∫xW(x)dx­за непрекъснати величини. Φ(x)-функционал. Централен момент от 2-ри порядък:  с S=М|(x-X)²|=∫­∞+∞(x-X)²dΦ(x)={∑i=1n(x-Х)²pi - за дискретни величини; ∫(x-Х)²W(x)dx­за непрекъснати величини. W(x)-плътност на вероятност.

В7 Експериментално построяване на функционални зависимости

След n-направени измервания търсим функционална зависимост м/у вх. величини х1,х2,...,хn и изх. величини y1, y2,..., yn. y=F(х, с1,с2,..,сn) където (с1,с2,..,сn)-параметри. Има 2 случая в който зад има реш:1)ако е известен вида на тази зависимост, а параметрите са неизвестни 2)ако не е известен вида на тази зависимост. Този м-д се прилага и за оценка на измерваната величина  при многок-ратни измервания.Напр: м-д минимизиращ ср-квадрат грешка от апроксимацията : [image: image70.png]


 (граф 1): Нека търсената функц зависимост е(*), а δ е разликата м/у търсената и изм стойност , Т =(1/n)∑i=1nδi² е критерият , който минимизира ср-квадрат отклонение .Т ще бъде мин при dT/dR=0 , а при повече параметри се съставя с-мата у-я: |dT/dc1=0 , dT/dc2=0, dT/dc3=0,... (в сл диференциаме T спрямо R );(не е задължително теорет. крива да минава през получените резултати)

Когато функц зависимост не е известна : приемаме ,че тя е от 1-ва степен и търсим такава функц зависимост така, че грешката да не надвишава макс доп абс грешка: ε

Ако това не е вярно , повишаваме степента на полинома с 1-ца.

В10 Статичен режим на електромеханичните измерват уреди

Електромех уреди спадат към уредите с пряко преобразува-не.И имат структурна схема: 
[image: image71.png]e excmeprorsse



[image: image72.bmp]Y=fсх(X) (=f(Y)Измерв. сх служи за съгласуване на вх велич Х и измерваната мех величина Y и също за задаване на обхвата и за отстраняване на смущения от температурни и честотни влияния и импулсации. Ел. механ. изм. уреди се разделят в зависимост от ел.магнитната енергия на:магнитно-електрически, електродинамична, елмагн, ел статична и индукционни. Изм. уред е в стат. режим, когато информативния параметър на вх. сигнал Х(вх. величина) е неизменен във времето и на него отговаря изходната величина(неизменно във времето отклонение на подвижната част). Статичният режим съответства на състояние на статично равновесие (равновесие на подвижната част)е изпълнено усл.:dn(/dtn=0 за всяко n (Mi=0 и уравнението характеризиращо състоянието на подвижната част се свежда до Мд+Мс=0, където Мд е двигателен момент, под чието въздействие се отклонява подвижната част Мд=Ynfд((с), fд((с) е функция на ъгловото отклонение ( на подвижната част, Мс съпротивителен момент, създава се от метални еластични елементи и се противопоставя на двигателния и зависи от Мc= -(сW където W е коеф .на еластичност наречен специф. съпротивителен момент ( Ynfд((с)= W(с Ако се реши спрямо (с ( (с=fy(Y) функцията на преобразуване на механизма, но Y=fсх(x) ( (с=fх(Х) В частния случай при n=1, fд((с)=Cд=const. Y=CсхX функцията на преобразуване на уреда ще има вида (с =SX*, където S=(CдCсх)/W–чувствителността на уреда спрямо Х. Този сл. съответства на лин. функц. на преобразуване и ( скалата е равномерна. Ако някои от горните усл не сa спазени функц на преобразуване на уреда ще бъде нелинейна. Тогава чрез подходящ избор на функцията на преобразуване на устройството за отчитане УО(неравномерна скала) пак се реализира лин зависимост, ((S0X където S0 е константа, ( деления. Равновесното състояние на механизма може да се представи чрез графично решаване на уравнението Ynfд((с)= W(с при Y=const (с отговаря на пресечната точка А на кривата Мд+Мс=0. От фиг. Личи, че ако по някаква причина подвижната част се отклони от (с на ъгъл ((1 или ((2 в/у нея ще действа разликата на двата момента, означена с Мy1 и Мy2 наречена установяващ момент (целящ да върне уреда в устойчиво съст.) Устойчивостта на равновесието се оценява чрез т нар специфичен установяващ момент Мy, т е установяващия момент за  едно ъглово отклонение: (( Мy=lim(((( (M/((=dM/d(=dMд/d(+dMс/d( Равновесието е устойчиво ако е изпълнено условието Мy <0. При по-големи стойности на Мy смущаващите въздействия влияят по-слабо в/у равновесието, т е механизмите са по –точни. Чувствителността на уреда и специф установяващ момент са 2 реципрочни величини Следователно изизскването за чуствителност и устойчивост са 2 взаимно противоположни величини.
11.Динамичен режим на електромеханичните измер-вателни уреди. Електромеха-ничните измервателни уреди са в динамичен режим,ако входната величина е промен-лива във времето. При устано-вен режим измененията на входната и на изходната вели-чина във времето запазват ха-рактера си в разглеждания ин-тервал. Преходния режим въз-никва при изменение на качес-твените и количествените ха-рактеристики на входната ве-личина. Той характеризира по-ведението на подвижната част на механизма в интервала, през който тя преминава от едно състояние в друго.Динамичния режим на елекртомеханичните измервателни преобразуватели се описва с уравнението за движение на тяхната подвижна част, която има една степен на свобода. Динамичното й рав-новесие се определя от сумата на всички моменти,действащи спрямо оста на въртене.


[image: image35.wmf]å

=

n

i

i

t

M

0

)

(

=0 ,където Мt-моме-нтна стойност на моментите,n-брой на моментите. Уравнение на движение на подвижна част:

[image: image73.png]


[image: image74.wmf][image: image75.png]


J
[image: image36.wmf]2

2

t

¶

¶

a

+P
[image: image37.wmf]t

¶

¶

a

+W(=Mg ,където --J
[image: image38.wmf]2

2

t

¶

¶

a

-моммент от инерцион-ните сили,-P
[image: image39.wmf]t

¶

¶

a

-момент от затихването,W-коефициент на еластичност. Преходен режим при стъпаловидно входно въздействие: при такъв сигнал не всеки параметър може да се детерминира. Системата може да остане така за безкрайно дълго време. Тук Mg се проме-ня мигновенно от Mg=0 до Mg=W(c (при статичен режим).

       u(t)                    

                             -ф-ията е

                            квазидетермен

0 t

Получава се: J
[image: image40.wmf]2

2

t

¶

¶

a

+P
[image: image41.wmf]t

¶

¶

a

+W(= W(c  | : W(c 
Полагаме: (/(c=y

J/W
[image: image42.wmf]2

2

t

y

¶

¶

+P/W
[image: image43.wmf]t

y

¶

¶

+y=1

Полагаме: w0=
[image: image44.wmf]J

W

/

-собствена кръгова честота на системата,(=P/2
[image: image45.wmf]WJ

-степен на затихване:

( 1/ w0
[image: image46.wmf]2

2

t

y

¶

¶

+2(/ w0
[image: image47.wmf]t

y

¶

¶

+y=1

Това е обикновено линейно нехомогенно диференциално ур-ние от втори ред. Ще го решим чрез характеристично ур-е:[1/w0](2+[2/ w0](+1=0-хар. ур-ние   (1= w0 (-(+
[image: image48.wmf]1

2

+

b

);
(2= w0 (-(-
[image: image49.wmf]1

2

+

b

); y=y1+y2-решение на ДУ; y1-произволно частно решение на нехомог. ур-ние, y2-решение на хомог. ур-ние; y1=1(установения режим (=(c е едно частно решение);y=1+Ae(1t+Be(2t

Начални условия: y(0)=0; dy/dt=y((0)|t=0=0.

Тук са възможни 4 случая:

1)(=0( y=1+Aejw0t+Be-jw0t 

y(0)=1+A+B ( A+B=-1

y((0)=0 ( A=B

y=1-1/2 ejw0t-1/2e-jw0t ;ejx=cos x+ jsin x ( y=1-cos w0t-преходна характеристика на уреда,защото тя се получава от единична ф-ия. Този режим се нарича още режим на свобод-ните колебания. Подвижната част и звършва незатихващи хармонични треотения около y=1,на което би се установила при наличието на момент на затихване. Кръговата честота на свободните незатихващи колебания е равна на w0. на тази честота съответно перио-да Т0 на незатихващите коле-бания е Т0=2(/ w0=2(
[image: image50.wmf]W

J

/

.

2)(((0,1)-2 различни компл. корена подвижната част извършва затихващи хармонични колебания и след безкрайно дълго време заема установеното отклонение y=1 (т.е. (=(c).Тук честотата е w=w0
[image: image51.wmf]2

1

b

-

,     T=2(/w=                 2(/ w0
[image: image52.wmf]2

1

b

-

,T>T0 

3) (>1-два различни реални корена-движението на подвиж-ната част е апериодично.

4) (=1-два еднакви корена. Движението на подвижанта чат е апериодично и затихва бързо. Това е гранична стойност. Тя определя границата между пе-риодичния и апериодичния ре-жим на движение. Режима се нарича критично апериодичен.
Преходни режими при импу-лсно входно въздействие: реакцията на уреда при им-пулсно взаимодействие се на-рича балистична реакция. Вхо-дното въздействие е импулсно, ако продължителността му е пренебрежимо малка в срав-нение с T0. входното въздей-ствие е краткотраен токов им-пулс с продължителност (t. Под действие на получената енергия подвижната част се задвижва, достига до max от-клонеие и се връща в нулевото си равновесие.

  Ако периода на  колебанията е многократно по-голям, т.е. Т>>(t, то реакцията ще бъде пропорционална на площта на входния сигнал(импулс). Ако въздействието не е единичен импулс, получените зависи-мости за импулсната ф-ия трябва да се умножат с дейс-твителната интегрална стой-ност на импулса
I=1-единично стъпаловидно въздействие. Установен режим при хармонично входно въздействие-целта е да се получат данни при амплитудно-честотния и фазо-во-честотния характер.

  Апериодичният режим трябва да се предпочита, защото уре-дите са най-лесни за управле-ние.
13 Детекторни и термоелектр. измервателни уреди

[image: image76.png]


Магнителектрическите изм. Уреди имат високи метрологични качества , но се използват пряко само за измерване на постоянотокови величини.Ако в измервателната им схема се включи и изправителен измерва-телен преобразовател ИП (фиг.1) , т.е. преобразувател на променлива величина в постоянна, с тях могат да се измерват променливи токове и напрежения . Символичното означение на детекторните измервателни уреди е по-казано на фиг.2.

Ако на входа на изправит. Преобразувател се подаде периодична променлива величина Х , изходната величина Y ще бъде също периодично променлива, която непременно съдържа постоянна съставка Y0 .Периодичните променливи сигнали се характеризират със :
- средна стойност 
[image: image53.wmf]ò

=

T

AV

dt

t

x

T

X

0

)

(

1


- максимална ст-ст Xm 

- ефективна стойност : 
[image: image54.wmf]ò

=

T

dt

t

x

T

X

0

2

)

(

1


които са свързани със следните зависимости:
X= kф.XAV   и XM= kaX
Тук Кф е коефициент на формата , а Ка – коефиц. На амплитудата .При синусоидални сигнали тези коефициенти са съответно : Kф=X/XAV=(Xm/(2)/(2Xm/()(1,11

KA=Xm/X=Xm/(Xm/(2)(1,41

Според това ,от коя ст-ст на входната величина зависи поястоянната съставка на изходната величина ,изправителните преобразуватели се делят на :

  а) преобраз.за средна стойност

  б) … за максимална стойност

  в) за ефективна стойност

  В електромеханичните уреди се използват преобразуватели за средна стойност

  В изправителните преобразуватели участват най-често полупроводникови изправителни елементи (вентили , диоди) .Те могат да бъдат разгледани като нелиней-ни съпротивления , изменящи многократно стойността си в зависи-мост от полярността на приложеното напрежение .

Зависимостта на тока през диода от приложеното към него напрежение е показано на фиг.3
[image: image77.png]


В областта на малките напрежения тя може да се апроксимира с квадра-тичната зависимост , а в областта на големите – с линейна зависимост .При обратна полярност на напрежението U токът IR е стотици и хиляди пъти по-малък от тока в права посока IF.
Изправителното действие на диодите се характери-зира с коефициент на изправяне , където RF е правото съпротивление (на отпушен диод) , а RR – 
обратното съпротивление (на запушения диод).

В изправителните преоб-разуватели се използват най-често точкови диоди и по-рядко – силициеви диоди или медноокисни изправители . Точковите диоди са по-високочестотни. При германиевите диоди праговото напрежение на отпушване е 0,2-0,3 V . При сили-циевите диоди обратния ток IR е значително по-малък , а параметрите им са по-малко температурно зависими , обаче праговото напрежение на отпушване е по-голямо – 0,5-0,7 V. KИ=IF/IR=RR/RF
Нелинейността на изправителния преобразувател определя известна нелинейност в началото на скалата на детекторните уреди ( за 10-15% от дължината й).

В зависимост от вътрешната схема детекторните уреди могат да бъдат с еднополупериодно или с двуполупериодно изправяне .В милиамперметрите с еднополипериодно изправяне (фиг.4) през измервателния механизъм преминава само едната полувълна на променливия ток , а обратната се пропуска през помощния диод Д2 и резистора R2 (R2 = r).
[image: image78.png]


По този начин схемата става пригодена за преобразуване не само на напрежение , но и на ток .

[image: image79.png]


Веригата Д2-R2 служи за изравняване на еквивалентните съпротивления на изправителния преобразувател през двата полупериода , а също така и за защита от пробив на изправит. Диод Д1 по време на обратната полувълна.

При измерване на променлив ток i=imsinwt отклонението на подвижната част ще се определи не от моментната , а от средната стойност на двигателния момент
Като се вземе предвид че последния интеграл умножен MDAV=(1/T)(oT|MDt|dt=((o/T)(0Tidt по 2/Т е равен на средната стойност на изправения променлив ток IAV , записваме:
,т.е в случая постоянната съставка на тока през MDAV=(0I0=(0IAV/2 механизма е равна на половината от изправения ток. При установено отклонение MD=|MC| се получава : (=(0IAV/2W=SIIAV/2

Детекторните уреди се градуират в ефективна стойност на тока при синусоидален режим , т.е. за Кф=1,11 . Ако токът не е синусен , неговата ефективна стойност ще се получи , като се умножи отчетената стойност с Кф/1,11 , където Кф е действителният коеф. На формата на тока .Допълнителната грешка от промяната на коефиц. На формата може да достигне до 10-12%.

На фиг.5 е показана схема на детекторни милиамперметри с двуполупериодни изправителни преобразуватели .

[image: image80.bmp]В първата схема , наречена мостова схема на Герц , през единия полупериод пропускат ток диодите Д1 и Д3 , а през другия – Д2 и Д4. По такъв начин и свете полувълни преминават през механизма ИМ еднопосочно . Двигателния момент ще бъде два пъти по-голям , а установеното отклонение ще се определя с израза : (=SIIAV=SII/1,11 , т.е. двуполупериодната схема има сва пъти по-голяма чувствителност от еднополупериодната .

Трябва да се има предвид , че тук (=((0/W)ET/(rT+rV)=SIkI2 напрежителния пад в разпределен м/у два диода , което при малки входни напрежения може да доведе до попадане в нелинейната част от V-A характеристика на диодите и силно намаляване на коеф. на изправяне КИ .

В детекторните волтметри последователно на разгледаните милиамперметри се включва допълнителен резистор , а в амперметрите успоредно на милиамперметъра се вклюва и шунт .Широко практическо приложение намират комбинираните многообхватни детекторни уреди за постоянни и променливи токове и напрежения (авометри).

  Полупроводниковите диоди имат голям срок на служба ,малки размери и позволяват конструирането на компактни и надежни детекторни уреди .Нелинейността на V-A характеристика и нестабилността във времето водят обаче до влошаване на техните метрологични качества. Класът им на точност обикновено е 1,5-2,5. Честотната им област е ограничена до 10-20 kHz и рядко до 50 kHz поради влияние на собствения капацитет на диодите.
Термоелектрически измервателни уреди 

   Термоелктр-те уреди 
Представляват съчетание на термоел.измервателен преобразувател с магнитоелектрически миливолтметър.
[image: image81.bmp][image: image82.png]


Тяхното символично означение е :
Основните метрологични и експлоатационни свойства на уредите се определят от термоелектрически преобразувател, в който се осъществява двукратно преобразуване : на ел.ток в топлина и на топлината в постоянно Е.Д.Н. ET .
Първото преобразуване се осъществява в нагревателя 1  в съответствие със закона на Джаул-Ленц; отделеното количество топлина за единица време е пропорционално на квадрата от ефективната стойност на протичащия ток .Второто преобразуване се осъществява с термодвойката 2 .Ако се приеме , че за даден температурен интервал нейната функция на преобразуване е линейна , функцията на преобраз. На термоелектрическия преобразувател ще бъде :

ET=kTI2 За уравнението на скалата се намира : , където rT и rV са съпротивленията съответно на термодвойката и миливолтметъра , а К е коефициентът на пропорционалност.

[image: image83.png]


Тези електромеханични измервателни уреди имат ограничено разпространение в практиката . Основното им предимство е , че служат за измерване на ефективната стойност на променливите токове независимо от формата им и в широка честотна област – до 20-100MHz. Съществен недостатък е малката им претоваряемост и значителната им собствена консумация.

� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image84.png]


[image: image85.png]Wi



[image: image86.png]


[image: image87.png]3

i

vo




[image: image88.png]


[image: image89.wmf]        

Х                                         У

                                          

ИП                 ИМ

                                  

фиг.1

                                     

Фиг. 2

[image: image90.wmf]                                              

I

F

                                                                      

+        -

 

  -U                                                                      +U

                            -          +    I

R

[image: image91.wmf]                

I            

Д

1

        

I

F

             

Г

                                                

ИМ

                                               

R

                         

   

Д

2

                                                   

I

R

  

Фиг.4  - схема на еднополупериоден

                

Детекрторен милиамперметър за средна

                

стойност

[image: image92.wmf]     

I

                       I

F

               I

                                                                                T

                               i

R

                   T                      

б) форма на тока

[image: image93.wmf]                

Д

1

                            

Д

2

                                                    

ИМ

                  

Д

4                             

     

Д

3

    

  

А) мостова схема на Герц

[image: image94.wmf]  

i

                                                                        I

0

 

                                                                   t

                          T

[image: image95.wmf]                                       

r

V

                              mV

  

I

0

                                          

E

T,

r

T

     I                       1                2

_1073317948.unknown

_1073344069.unknown

_1073670694

_1073670867

_1073671550

_1073671666

_1073670764

_1073367979.doc

     I 

                       IF

               I


                                                                                T

                               iR

                   T                      б) форма на тока



_1073652851.unknown

_1073652968.unknown

_1073370192.doc

  i







                                                                        I0

                                                                    t
                          T



_1073371784.doc

                                       rV
                              mV


  I0

                                          ET,rT

     I                       1                2



_1073371349.doc



_1073369509.doc



                Д1                            Д2

                                                    ИМ


                  Д4                                  Д3


      А) мостова схема на Герц



_1073364835.doc
                                              IF


                                                                      +        -


   -U                                                                      +U


                            -          +    IR


_1073367339.doc
                I            Д1        IF             Г

                                                 
                                                ИМ


                                               R                                        

                            Д2       
                                                   IR

  Фиг.4  - схема на еднополупериоден 


                Детекрторен милиамперметър за средна


                стойност



_1073345848.unknown

_1073325236.unknown

_1073338854.unknown

_1073342955.unknown

_1073325304.unknown

_1073328748.doc


        Х                                         У
                                          ИП                 ИМ

                                  фиг.1







                                     Фиг. 2



_1073325288.unknown

_1073323342.unknown

_1073324988.unknown

_1073325036.unknown

_1073324709.unknown

_1073323275.unknown

_1073261128.unknown

_1073262188.unknown

_1073264313.unknown

_1073317692.unknown

_1073317572.unknown

_1073317620.unknown

_1073264314.unknown

_1073307781.doc
[image: image1.png]3

i

vo








_1073263218.unknown

_1073264235.unknown

_1073263086.unknown

_1073261625.unknown

_1073261940.unknown

_1073261440.unknown

_1073260556.unknown

_1073260822.unknown

_1073260843.unknown

_1073260800.unknown

_1073258737.unknown

_1073259998.unknown

_1073259460.unknown

_1073259937.unknown

_1073244724.unknown

_1073245140.unknown

_1073247009.doc
[image: image1.png]






_1073245101.unknown

_1073232761.unknown

