НЧ и ВЧ дава лентов филтър или режекторен филтър Режекторни филтри ампл честотна характеристикаЛентов Филтър амплитудна честотна характеристика:

[image: image1.wmf]X

U

k

k

/

)

/

(

2

1

[image: image23.png]


Схема за следене запомняне(Sample and hold_)произвежда се в един корпус при ключа имаме команда за избор/запомняне, задължително се използва на входа на АЦП заОУ1 и ОУ2 е малък (времеконстантата на зареждане на С3 е малко При команда избор К се отваря. Избраната моментна стойност се запомня Т0-период на командите избор запомняне. Командите могат да са равномерни и неравномерни. Ако имаме равномерен период то той се определя от теоре-мата на Шенон за квантува-нето, а ако е неравномерен се определя в съответствие със принципите на адиктивното квантуване във времето
27) Електронен аналогов волтметър за постоянно напрежение с пряко усилване.Електронен аналогов волтметър с МДМ.

[image: image24.png]


[image: image25.png]


В зависимост от принципа на изграждане волтметрите за постоянно напрежение могат да бъдат с пряко усилване или с предварително преобразуване .Волтметрите от първия вид се използват за измерване на напрежения в обхвата от 10mV до 1000V . Тяхната обобщена структурна схема е показана на фиг.1

[image: image26.png]


Измерваното напрежение UX се намалява чрез резисторния делител на напрежение ДН до стойност , подходяща за нормалната работа на измервателния усилвател за постоянно напрежение ИУ.Изходното напрежение на ИУ се подава за индикация към магнитоелектрическия волтметър В . Основната приведена грешка на тези волтметри е обикновено не по-малка от 0,5-1,0%.
[image: image27.png]Bl



На фиг.1 е показана една принципна схема на волтметър с пряко усилване , изградена с помощта на неинвертиращ операционен усилвател .При восоко входно съпротивление на операционния усилвател (за полеви вход 1010-1011 Ω) общото съпротивление на входния делител е от порядъка на 10-100 MΩ . Усилвателят ОУ е защитен от претоварване с диодния ограничител Д1-Д2 . Към входа му е включен филтър за потискане на променливотоковите сигнали ,съставен от резистора Rф (0,1-1М Ω), и кондензатора Cф (0,01-0,1μF) .Напрежението на несиметрия се компенсира чрез потенциометъра Rk.

[image: image28.png]


За измерване на напрежения под 10mV се използват волтметрите с предварително усилване ,в които участват модулатор и демодулатор.На фиг.2 е дадена опростена принципна схема на такъв волтметър . В случая модулаторър М и демодулаторът ДМ са представени с идеални ключове К1 и К2 . Те се управляват от изходните сигнали y1 и y2  на генератора Г, които имат еднакви полупериоди , но са в противофаза , когато ключът К1 е отворен , ключът К2 е затворен и обратно.
На фиг.3 са дадени времедиаграмите на напреженията в характерните точки от схемата .

Тъй като y1 има еднакви полупериоди , напрежението u1 ще бъде с форма представена на фигурата . След модулационният кондензатор C1 премин-ава само променливата компонента на u1 ,в резултат на което напрежението u2 е симетрично спрямо абсцисната ос и е с амплитуда 0,5.Ux.

То се усилва от усилвател с коеф. на усилване Кс . На неговия изход се получава напрежение U3 с амплитуда 0,5КсUx . Ключът К2 се управлява синхронно и противофазно на К1 , поради което през единия полупериод (К2 затворен) кондензаторът C2 бързо се зарежда през резистора Rd до напрежение 0,5КсUx. През следващия полипериод то се сумира с напрежението от изхода на ИУ до стойност KC.Ux . Средната стойност на това напрежение , получена след филтъра, е 0,5.Kc.Ux .

[image: image29.png]T2l

0,613



  Филтърната група Rф , Cф  служи за намаляване на пулсациите на изправеното напрежение ,подадено към волтметъра .Нормално този тип усилватели се използват с ООВ (непоказано на фигурата) .
28.Електронни аналогови волтметри за променливо напрежение.

Структурата им се определя главно от честотната област на измерваното напрежение.Чувствителните нискочестотни волтметри се изграждат предимно по схемата с пряко(предварително) усилване(фиг.1), ИУ-измервателен усилвател за променливо напрежение.ДН-делител на напрежението.За високи честоти се използват схеми с предварително преобразуване(фиг.2), където измерваното променливо напрежение UX се

преобразува  в постоянно с измервателния преобразувател И.В зависимост от измервания параметър на променливото напрежение се разграничават волтметри за средна, ефективна и максимална стойност.

[image: image30.png]



фиг1

фиг2

1.Волтметри за средна стойност(Фиг.3).По същество това е схема  на източник на ток, управляван с напрежение.При идеализиран операционен усилвател (К=оо , (U(0) ще бъдат в сила равенствата : i0=UВХ/R ; iA=|UВХ|/R .Токовете i0 и iA няма да зависят от съпротивленията на изправителните диоди в права посока и ще се определят само от входното напрежение и съпротивлението на резистора R. Така се получава линейна ф-я на преобразуване и се подобрява точността на волтметрите с автокомпенсационни изправители.Ср. ст-т на тока iA се измерва с магнитоелектрически амперметър(Фиг.3).

[image: image31.png]


2.Волтметри за ефективна стойност.В някои съвременни електронни волтметри за ефективна стойност се използват термоелетрически преобразуватели.На Фиг.4 е показана схема за преобразуване на ефективна стойност в постоянно напрежение чрез две безконтактни термодвойки- ТП1 и ТП2, и компариране. Е1=k1.(UX)2  ; Е2=k2.(U0)2 ; k1 и k2 са коефициенти на преобразуване на ТП1 и ТП2. ΔU=E1-E2=0 ; U0=
[image: image73.png]


;Точността на преобразуването се определя предимно от 

съотношението к1/к2 и е значително по висока, отколкото при обикновените термоелектрически преобразуватели. 

Фиг 4

3.Волтметри за амплитудна стойност.Те се изграждат по две основни схеми : с предварително преобразуване (Фиг.5) и с предварително усилване. В уредите с първата структорна схема , като входни преобразуватели се използват най-често пасивни амплитудни диодни изправители със затворен или отворен вход.Фиг.5 е със затворен вход.ux=UP+Uxm.sin(wt) ; Под въздействието на UX кондензаторът C се зарежда през диода Д до напрежение UC, което при достатъчно голяма разрядна времеконстанта RC ще има в стационарен режим стойност uc=UP+Uxm.Тогава напрежението ur в/у резистора R се определя от разликата ur=ux-uc=Uxm.sin(wt)-Uxm и няма да зависи от постоянната съставка Up.След филтриране на променливата съставка с филтърната група Rф-Cф за изходното напрежение ще се получи  uизх=Uxm .  фиг5

[image: image2.png]



29.Електронни амперметри, омметри и ватметри.

1. Електронни амперметри.Електронните амперметри по принцип не се изграждат като самостоятелни уреди.Измерването на ток влиза във ф-та на 

така наречените универсални волтметри, чието основно предназначение е да измерват постоянни и променливи напрежения.Измерването на неизвестния ток ix се свежда до измерване на напрежителния пад, създаден от него в/у образцов резистор RN чрез електронен волтметър EV(Фиг.1). Чувствителността на схемата може да се повиши чрез увеличаване на RN, но така нарастеат собственото съпротивление на уреда и неговата консумация.Недостатъкът може да се избегне като се използва активен преобразувател ток-напрежение с операционен усилвател ОУ и образцов

резистор RN в обратна връзка(Фиг.2).При идеален операционен усилвател може да се запише : uизх=iизх.RN , т.е. изход. напр. uизх
[image: image3.wmf]»

ix.


[image: image4.png]ed]




2.Електронни омметри.Електронните  омметри не се изграждат като автономни измервателни уреди.Обикновено техните ф-ии се изпълняват от

т. нар. универсални волтметри.Основната схема , която се използва за построяване на ел. омметри , е показана на Фиг.3. В нея участват стабилизиран източник на напрежение Е и ел. волтметър с високо входно съпротивление EV. Напрежи-телния пад Uk в/у неизвестното съпротивление 

Rx се определя с израза : Ux=E.Rx/(Rx+RN), следователно скалата на уреда ще бъде права и неравномерна.Ако с волтме-търа се измерва напрежителния пад UN (Фиг.4) показанието му е : UN=E.RN/(RN+Rx), скалата ще бъде обратна и неравномерна. Схемата на Фиг.3 мери малки съпротивления ,а на Фиг.4–големи(Rx>RN). В съвременните универсални волтметри като преобразуеатели съпротивление-напрежение се използват операционни усилватели, обхванати с ООВ. На Фиг.5 е показана схема на такъв преобразувател, за измерване на съпротивления от 10 до 109 Ω. Изходното напрежение Uизх при идеален операционен усилвател ще бъде :

Uизх=UC.Rx/RN, UC- напрежение на входен спомагателен източник, а RN- съпротивлението на образцов резистор.За измерване на съпрот. >109 Ω местата на RN и Rx се разменят и : Uизх=UC.RN/Rx 


[image: image5.png]




[image: image6.png]



3.Електронни ватметри. Съществуващите електронни ватметри се разделят на две основни групи : ватметри с умножителен преобразувател и с умножаващ показващ уред.При първата група умножението на напрежението в/у консуматора с тока, който протича през него се извуршва с измервателен преобразувател наречен умножител. Разпространен метод е : сума-разлика в квадрат : 4xy=(x+y)2-(x-y)2  На [image: image32.png]


Фиг.6 е показана схема на умножител , в която се използват два идентични идеални мвадратора К1 и К2 с ф-я на преобразуване i=c.u2    (с-константа).Токът ip , който се получава след формирователя на разлика(състрсктор) С, ще се определя от израза : ip=c.(u12-u22). Ако входните напрежения u1 и u2 са от вида : u1=c1u+c2i и u2=c1u-c2i където

u и i са моментните ст-ти на напреж. в/у консуматора и тока през него, а c1

и c2 са конст. то : ip=4c.c1.c2.u.i ; ср. ст-т на тока се определя : ipAV=4.c.c1.c2.(1/T).(0Tuidt= 4.c.c1.c2.P=Sp.P, P-активна мощност.

Представител на втората група е ватметърът с електростатичен умножаващ механизъм(Фиг.7). Основен функционален блок в него е квадрантния елрктро-метър Е(3-1-2), включен към изходите на измервателните усилватели на напрежение ИУ1 и ИУ2.К-коефициент на усилване. 

: u1=Kд.u+Rш.i , u2=Rш.i ; u,i-моментни стойности на напреж. в/у консуматора и тока през него, а Кд- коефициент на предаване на резисторния делител R1-R2 ; u13=K.(Kд.u+Rш.i) - 2K.Rш.i=K(Kд.u - Rш.i), 

u12=K(Kд.u - Rш.i) ; MD=(1/2).dC/dα.(u122 – i132)=(1/2).dC/dα.K2.Kд.Rш.u.i ; α=(1/2W).dC/dα.K2.Kд.Rш.(1/T)(0Tuidt или

α=Sp.P , W-специфичен съпротивителен момент на електрометъра, Sp-чъвствителността на ватметъра.


[image: image7.png]



Lp=i1- i2 ; i1=CU12 , i2=UC22
30.Електронни аналогови честотомери и фазомери.

От електронните аналогови уреди най-разпространени са кондензаторния и резонансния честотомер.Кондензаторния честотомер преобразува честотата в ел.ток.

[image: image8.png]



Превключвателя К се управлява от напрежението Uf с честота Fx.През единия полупериод К се намира в позиция 1 и  С се зарежда от Us през Rs ,през другия полупериод К е в позиция 2 и С се разрежда през Rp  и милиамперметъра mA.Ако времеконстантите на зареждане и разреждане са по-кратки от  преходните процеси тока през уреда има стойност :

Iav=(1/Tx)0∫Tx/2Is(t)dt=CusFx

При точни и стабилни стойности на Us и C скалата на уреда може да се градуира и в едници честота.Обхвата на уреда е 10Hz-1MHz ,а точността е 1,5%-2%.

[image: image33.png]SEITH®



При резонансните честотомери се използва явлението резонанс възникващо в контур от бобина и кондензатор.
Напрежението Uf се подава към контура през високочестотен трансформатор Ls-L с малък коефициент на взаимна индукция.Кръгът се настройва в резонанс чрез промяна на стойността на С и резонанса се отчита по максималното показание на EV.При известни стойности на C и L Fx се определя по формулата  Fx=1/2(((LC).Този честотомер служи за измерване на честоти до няколко хиляди мегахерца и грешката при него е десети от процента.

Най-точен е хетеродинния честотомер.

[image: image9.png]



Действито му се основава на сравняването на неизвестната честота Fx със известната честота на генератора F0 ,която се задава от образцов генератор-хетеродин.Сигналите се подавят на смесителя СМ и на изхода се получава честота от вида nFx±mF0 .Чрез филтъра се отделя напрежението с честота Fx-F0 и се усилва от усилватела УС.Чрез изменение на честотата на Г се постига Fx=F0 което се отчита чрез нилевото биене на индикатора И.За Г се използват кварцово стабилизирани генератори .Измерват се честоти 105-1010 Hz с точност0,05%-0,0005%.

При аналоговите електронни фазомери се използва метода с формиране на импулсни сигнали.

Тези фазомери могат да са изградени със сумиране на формираните сигнали.

[image: image10.png]



Напреженията U1=Um1sinωt и U2=Um2sin(ωt+φ) с фазова разлика φ се преобразуват от усилвателите ограничители в двуполярни правоъгълни сигнали ,те се сумират от суматора С ,а резултатното напрежение се изправя с измервателния изправвител И.Стойноста му се измерва с волтметъра В.То се получава по формулатаUuKV=(1/()(p(2U0dat=2U0(1-(/().Скалата на този фазомер е линейна и обратна.
Друг вариант е фазомера с формиране на кратки импулси.


[image: image11.png]



От входните напрежения чрез ОУ и диференциращите устройства ДУ се формират кратки импулси ,които се подават на ключовото устройство КУ,което реагира само на еднородни импулси (смо положителни или само отрицателни).Средната стойност на изходното напрежение на КУ измерена с волтметъра В се изчислява по формулата : UKAV=(1/2()(0PUkmdat=Ukm((/2().Скалата на този фазомер линейна и права.

31.Електронно лъчев осцилоскоп(ЕЛО). Принцип на действие и измерване на електрически величини.
Класификация: -аналогови- класически ЕЛО; -цифрови-сложен комплекс от съвреме-нен компютър с класически електронни схеми, с аналогово -цифрови преобразуватели (бързи) с разнообразни режими на работа; -виртуални- съвре-менен компютър с min харду-ер, който се превръща в осци-лоскоп.  Ако при класическите компютри основното е харду-ера, то  при виртуалните осци-лоскопи определящото е софт-уера. ЕЛО се използва за наб-людение, измерване, и фоторе-гистриране на различни елек-трични сигнали. Входната ве-личина за осцилоскопа е ел. напрежение. При основния ре-жим на работа, то се изобразява на неговия екран като свете-ща крива, наречена осцилогра-ма.

Основният функционален блок на осцилоскопа е електронно лъчевата тръба(ЕЛТ). X1-X2-пластини на хоризонталното отклонение;Y1-Y2-пластини на вертикалното отклонение. Изследваното напрежение се подава на Y1-Y2, а на X1-X2 се подава сигнал с трионообразна форма(разгъващо напрежение).

Основни функционални блоко-ве на осцилоскопа: ЕЛТ- хер-метично затворена стъклена тръба, в коаято е разположена система от електроди, които създават, формират и управ-ляват електронния лъч. Генератор за развивка: нап-режението за хоризонтална развивка има троинообразна форма:неговите параметри са:

                                  Tпр.-време

                                   на правия 

                                   ход на лъ-    

                                   ча.Tобр.-

                                  Време на обратния ход. Неподвижен сигнал се получава, ако отно-шението между честотите на изследвания сигнал и  разгъва-щото напрежение е рац. число. За запазване неподвижността на образа се използва блока за синхронизация, който прину-дително задейства генератора за развивка, чрез краткотрайни синхронизиращи импулси мал-ко преди намаляването на пра-вия ход.  Усилватели:чувствителността на ЕЛТ е твърде малка. Затова при изследване на малки напрежения се използват усилватели. Те имат органи за стъпално и плавно регулиране на коефициента на усилване.

Захранващ блок: съдържа маломощен изправител и високо напрежителни и резисторни делители.

Параметри:1) параметри свързани с чувствителността на ЕЛО: *коефициент на отклонение по Y  и X:

Cy=Uym/ym ,mV/дел.- Uym максималната стойност на напрежението, предизвикало отклонението на лъча, ym-мак-сималния брой деления на ска-лата на ЕЛО. Cx=Uxm/xm , mV/дел. X,Y-канали. *коефициент на развивка-s/дел., ms/дел., максималната скорост на развивка се опре-деля от най-голямата скорост на движение на електронния лъч по екрана под действие на вътрешния генратор за развив-ка.  *входен импеданс на ЕЛО

[image: image34.wmf]           

M                            

ДМ

           

U1       U2             U3               U4      R

ф

                     K                                                                               V

                  K1                                                K2

                                    

ИУ  

Kc

                         Y

1

                                           Y

2

                                                           

   

 

Г

Rвх.(0,2(5М(; Cвх.(10(150pF
Тези параметри на входния импеданс(Zвх) определят високите метерологични качества на ЕЛО, така че не променят режима на работа на изследваната схема.

Схема за определяне на Cx и Cy

[image: image12.png]



Um=[(U(2)/(R1+R2)]R2 ; Cx=Um/x; Cy=Um/y;  * честотен обхват на ЕЛО:паразитния капацитет, който съществува между пла-стините за хоризонтално и вер-тикално отклонение,силно вли-яе върху честотните свойства на ЕЛО.При високи честоти може да се докаже, че времето за преминаване на електрона между пластините е съизмери-мо с периода на този сигнал и на екрана не се получава отк-лонение. За това съществува техн. решение, създадени са скоростни осцилоскопи(за из-бягване на ограниченията), при които вместо една система пластини за вертикално откло-нение се наблюдава система от пространствено разпределени пластини за верт. Отклонение, като при тях се отстранява т. нар. фазови изкривявания на сигнала.
Принцип на линейната развив-ка на осцилоскопа: ако Тр=2Тс, или fc/fp=n (цяло чис-ло), то ще се наблядава стаби-лен образ. Линейната развивка на сигнала при малка продъл-жителност спрямо периода на сигнала: -при коефициент на запълване1:10, 
то този режим е неприложим.

-периода на развивка е равен на продължителността на импулса. –режимът е непригоден за наблюдение.

Разрешението на този проблем е т.нар.режим на чакаща раз-вивка:разгъващото напрежение се включва само при постъп-ване на сигнал на входа Y. С осцилоскопа се наблюдават дискретни сигнали. С нараст-ване на Cx се получават стабил-ни данни.

Принцип за изграждане на многоканалните осцилоскопи:

Rв-базово съпротивление

Uc1,Uc2-входове за наблюде-ние на сигнала; МВ-мултивиб-ратор-генератор, който гене-рира две поредици от импулси в противофази.

Тези надробявания (накъсва-ния) нямас да се наблюдават. Когато единият транзистор е отпушен,то другият е запушен.

Кръгова развивка на осцилоскопа:ако на двата входа на осцилоскопа се подават синусоидални напрежения,дефинирани на (/2, то ще се наблюдава следната картина:

r = v(sin wt+
jcos wt);

x = v sin wt;
y =v cos wt;

това е X-Y режим на работа. Той се

 използва за измерване на
честота. Фигурите, които се получават се наричат фигури на Лисажу. Когато честотите не двете хармонични трептения се различават значително, фигурите са сложни.

Измерване на активната мощност вX-Y режим:

DF=y.dx=[U/ Cy].[dUc/Cx]= Uidt/CyCxC; F=[T/ CyCxC].(1/T)(Uidt;

(1/T)(Uidt -средна стойност на моментната стойност на мощността P; P=Sp.F ,където  Sp  –чувствителност; F -площ на елипсата, която се получава на екрана. Наклона на елипсата зависи от характера на товара. Елипсата е стабилна.

Стробоскопични осцилоскопи:

Това са импулси,които подаваме и искаме да наблюдаваме. Периодът на развивката не е кратен на периода на импулсите. Чрез генератор налинейна развивка можем да нзблюдаваме ясен образ.

Запомнящи осцилоскопи;

-на компютърна или аналогова основа. Използват се в практиката. Сигналите тук са еднократни.

Осцилоскопа основно реагира на моментната стойност на напрежението.
В.32: Електронни цифрови измервателни уреди. 

Физически величини които характеризират обекта имат аналогов характер и обикновено съпътстват физичния сигнал като информативни параметри. Честотата като параметър, която съпътства физичния сигнал носи аналогов характер. Обобщена структурна схема на цифровите измервателни уреди


[image: image13.png]indposa wacr

= Lindp. aicrent





ВУ-вх: устроиство за съгласуване и мащабиране. АЦП-важен, съществен блок – аналого цифров преобразувател.  Във БУ може да има сложна електроника тези интерфеисни шини които ще осъществяват връзката между самият измервателен уред и други РС са унифицирани във виртуалните средства за измерване се използва друг интерфеис VXI  вид Virtual eXtension Instrument)  

 Принципи и структури на АЦП:


[image: image14.png]


 

[image: image35.wmf]                                                          

    R

2

 

 

                                           

     R

1

                                       

 

 

                                           

                

-

    

ОУ

 

 Ux                     R

ф

                           +

 

 

                                                                   R

K

 

                          C

Ф                                                                            

 

                      

                                     

Д

1

      

 Д

2

                              V

 

 

                                                             E

C

 

Означения: 1-АЦП с косвено преобразуване, 2-АЦП с директно преобразуване; 3-С преобразуване на изм. величина в Т(интервал от време) ; 4- С преобразуване на изм. величина в f(честота); 5- С преобразуване на изм. величина в γ; 6-  ∆∑(AЦП) 7- с паралелно уравновесяване; 8- с последователно приближение; 9-със стъпаловидно напр. 10-FLASH(свръх бързи АЦП)

∆∑(делта сигма) АЦП – величината в която се измерва преобразуваната величина е средна стоиност. Еднобитово АЦП – в деиствителност имаме 24-25 бита разделителна способност. АЦП с директно преобразуване – изм.вел. се сравнява с аналогичен еталон на изм.величина. Тези АЦП не са толкова шумоустоичиви. Времето за преобразуване е от порядъка на μs. АЦП ц последователни приближения – използват се различни алгоритми като се стремим да формираме такава вели4ина, която да съпоставим на измерваната. АЦП със стъпаловидно напрежение – АЦП е изградено на базата на цифрово-аналогов преобразувател. Основни характеристики и параметри на АЦП: всичко казано за аналоговите уреди важи с пълна сила и тук, с размяната в понятието бързо действие: - при аналогови уреди-времето за преход от едно уст. състояние в друго.  – При АЦП – броя измервания за еденица време.   Разделителна способност – определя се от теглото на най-младшия значещ бит LSB(low significant bit).  АЦП с генератори за линеино изменящо се напрежение: 

[image: image36.png]



Uл=kt; Ux=Uл=
U=k.Tx; Tx=Nxf0; Ux=k.Tx.Nx.f0; Измерва-ното напрежение Ux се преобразува в Тх(интервал от време) ,които ще измени с еталонна тактова честота f0. Един сигнал за да се използва като еталонен трябва да има честота 1MHz, стартовите импулси стартират генератора за линеино изменение на напрежението.


[image: image15.png]1L ICTIed

i)

Gnostr

A





УУ-управляващо устройство, Дш – дешифратор, ВУ – вх.устроиство, к1,к2- компаратори, ГТИ – генератор на тактови импулси, ГЛН – генератор на лин. напрежения; Методи за управление на цифрова индикация: Статично управление и Динамично управление на цифр.индикация. Стат.упр. – използва се до 4 разряда, при по-голям брои разряди се изп. Динамични методи и още се наричат мултиплециране. Светодиоди – могат да са с общ катод или общ анод – използват се като индикатори.

при статично управление всеки сегмент има свое собствено управление.

[image: image37.wmf]                                                          

    R

2

 

 

                                           

     R

1

                                       

 

 

                                           

                

-

    

ОУ

 

 Ux                     R

ф

                           +

 

 

                                                                   R

K

 

                          C

Ф                                                                            

 

                      

                                     

Д

1

      

 Д

2

                              V

 

 

                                                             E

C

 

- подложка общ катод.   При динамични управления едноименните сегменти на всички заряди са свързани накъсо. Използва се единствен дешифратор, докато при стат. управление Дш са толкова колкото са разрядите. За да се получи стабилно светене на индикаторните елементи, трябва да се варира м/у силата на тока през съответния сегмент и честота за мултиплексиране. 

[image: image38.wmf]           

M                            

ДМ

           

U1       U2             U3               U4      R

ф

                     K                                                                               V

                  K1                                                K2

                                    

ИУ  

Kc

                         Y

1

                                           Y

2

                                                           

   

 

Г


Ролята на Дш  в много случай може да се извършва и със софтуерни средства. Ux=k.Nx.Teт   ∆Ux/Ux = ±(∆k/k + ∆Nx/Nx + ∆Teт/Тет)  ∆Тет клони към 0. увели4аваме Nx, за да полу4им ∆Nx/Nx.

[image: image39.wmf]    Ux

                                                                             t

    

U

1

                           Ux

                                                                            t

    U

2

                            0,5Ux

                                                                           t


V34 Преобразуването на непрекъснатата величина в дискретна, изразено в кодов или цифров еквивалент, се осъществява от аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП). Освен това се използват преобразуватели на дискретни величини в непрекъснати, наречени цифрово-аналогови преобразуватели(ЦАП), а също така и преобразуватели на код в код (ПКК). В цифровата измервателна техника непрекъснато се използва поня-тието число, като резултат от измерването. Кодирането на едно число се състои в представянето му с определена съвкупност от символи . Връзката м/у тази съвкупност и числото N се да-ва с израза: N=(I=1naiPi, Pi, където i е разредът, т.е. поредният номер на символа, означаващ мястото и старшинството му по отношение на останалите; ai- разредният коефициент; Pi- теглото на разреда. Често кодирането се нарича шифриране, разчитането на кода- декодиране или дешифриране, а преобразувателите- съответно шифратори и дешифратори. Най-същественият признак по който може да се извърши класификация на цифровите измервателни уреди, е принципът им на деиствие. Преди всичко те се разделят на две големи групи: уреди с непосредствено преобразуване и уреди с уравновесяване. Уредът е с непосредствено преобразуване, ако сравняването на измерваната величина с единицата в процеса на измерването се извършва чрез междинна величина и няма явно противопоставяне на друга величина . В случай че сравняването се извършва, като измерваната величина се противопоставя на образцова еднородна величина, формирана вътрешно, уредът е с уравновесяване. 

По своите метрологични характеристики и бързодействие цифровите волтметри превъзхождат многократно съответните аналогови уреди. 
[image: image16.png]



Входното устроиство ВУ може да бъде измервателен усилвател, преобразувател на променливо напрежение в постоянно, де-лител на напрежение, филтър и др., както и съчетание от такива преобразуватели. Основната част на волтметъра е аналогово-цифровия преобразувател АЦП, които пре-образува постоянното напрежение U в код. Той определя принципа на действие и основните метрологични характеристики на уреда. В цифровото отчитащо устроиство ЦОУ изходният код на АЦП, съдържащ измервателна информация за измерваната величина, се преобразува в цифрово изображение. В повечето съвременни цифрови волтметри се предвижда и кодов изход, който може да се използва за цифрова регистра-ция, за въвеждане на резултата от измерването в цифрова изчислителна машина и др. Цифрово-аналоговите преобразуватели биват с последователно или паралелно обработване на разредите на входния код.
[image: image40.wmf]   U

3

                                     

0,5KcUx

  U4

 

                                                      KcUx


[image: image17.png]



[image: image41.png]SEITH®



Основни елементи са източникът на образцово напрежение ИОН и дискретният дели-тел на напрежение ДДН. Под действие на кода N, получен от регистъра P, се променя предавателният коефициент на делителя ДДН и неговото изходно напрежение Uизх се изменя на степени. 


[image: image18.png]



Разгледаният цифров волтметър има затворена стуктура с циф-рово-аналогов преобразувател ЦАП в обратната връзка. В този случай метрологичните характеристики на уреда се определят на звеното в обратната верига, което тук е много точно. Поради това кодово-импулсните волтметри имат висок клас на точност- до 0,001.

Въпрос.35

Квантуване,дискретизация,възс-тановяжане на сигнала. Матема-тическо описание. Метрологичен модел на АЦП.
-непрекъснат сигнал
фиг.1
[image: image42.png]


-дискретизиран (по време) си- гнал дискретизиран в точни мо- менти от  времето.
Фиг.2
[image: image43.png]


квантуван сигнал-може да ( на 
точно определени места.
квантуване по амплитуда

фиг.3
[image: image44.png]


-дискретизиран и квантуван

фиг.4

Математическо описание на процеса на квантуване
(0( x(t)((t-tn)dt=x(tn)

Интеграл на конвулюцията и служиа за математическо опи-сание на процеса квантува не. 
(-функцията притежава филтриращи или струбиращи 

своиства.   фиг.5

Въз основа на този интеграл ( дискретен сигнал се предсажя по следния начин:
xx(t)=(n=1Nx(nT0)((t-nT0)
( фиг.6
т.е. като сума от импулси,чиято площ е равна на стойността на входния сигнал в определена представителна точка.

Нека да изберем честотата на дискретизация за да може да възстановим входния сигнал:

В тази връзка е известна теоремата на квантуването.

Избира се:
R1=R2=R и C1=C2=C
(w0=1/R*C 

(Ky(-)=1+R1/R2+C2/C1=3

Критерий при min на средноквадратичната грешка [1/(t2-t1)](t2t1[x (nT0)-xb(t)]2dt(min
избират се функции sin nt,cos nt,

т.к. имат с-вото ортогоналност.

С-вото ортогоналност е:

[image: image45.png]T2l

0,613



[1/(t2-t1)](t1t2cn(t)cm(t)dt=0,при n(m
другият метод,за възт. на изх.сигнал е:     фиг.7
[image: image46.png]


xb(t)-възстановен сигнал

Най-разпространено е възстано-вяването на Шенон 

Xb(t)=(n=1-(+( [x(nT0)*sin wc*(t-nT0)/2]/[wc*(nT0)/2]

[image: image47.png]Bl



Това възстановяване не е причинно-следствено и пар.t варира от -( до +(.

фиг.8.

при t=nT0 xb(t)=1 т.к.sin x/x=1

Този метод дава най добри резултати.

или теорема на Шенон, която е:

Тактат на дискретизация трябва да е T=1/fc2

Fc-най-висшата честота от спе-ктъра на входния сигнал.

Метрологичен модел на АЦП:

Фиг.9.

[image: image48.png]


На изхода се получават дискретни ст-ти през n*T0

[image: image49.png]


(1,(2-инерционни звена

(1-входни мултиплексори,усилватели,ате-нюатори;

с xm(t)можем да представим гре-шката като някакъв шум

(2-описва процеса на преобразуване

връзката е права.

Въпрос 36

Робастни средства за измерване. Делта – Сигма АЦП. Понятие за невронни мрежи при моделиране на средства за измерване.
[image: image50.png]


[image: image51.png]


[image: image52.png]al o)

T,




1.Анализ на класически преобразуватели: НЧФ- нискочестотен филтър, ако сме определили някаква честота за дискретизация на входа не трябва да имаме по високи хармоници. Th- теорема на квантуването; При АЦП и ЦАП има техн. проблеми. Осн. проблем е, че НЧФ трябва да бъдат изработени с абсолютно стръмни фронтове в точките -Wc и Wc, за да се отрежат всички честоти извън определен спектър(което е почти невъзможно)Досега всички усилия са били насочени за получаването на висока разделителна способност на амплитудата, но по начин на мислене изчерпва своите възможности и това изискване е изместено от изискването за висока разделителна способност по време . Макс. разделителна способност е 217(218. Ето защо в посл. години получава развитие т нар робастни методи (РМ). Robust- разумен. При робастните методи задачата . която се поставя е следната: по-скоро за толерансите в параметрите на структурните звена се допускат до (10% грешки, при тези условия изх параметри многократно да превишават по качество класическите методи. Трябва да се търси нов принцип, с който да получим неопр.  Многократно по- малко от класическите устро-йства (например филтър с показа-ние фрон-тове). За диаграмата:вх. величина може да приема произволни логови ст-ти;е- строго нелинейна функц., функц. на преобр. на АЦП-то(може да се представи като права линия +грешка от 
дискретност; х- вх. аналогова 

[image: image53.png]T,



[image: image54.png]Xy, (KTO)




[image: image55.png]Bk e
Ty
| seH_ =

Ty << T
i




[image: image56.png]L
TR0

g

T



величина ; долната част от графиката е грешката в резултат на ограничената разрядност; Ако стойностите на непр. аналогова величина Х са равномерно разпределени в инт. -(/2 -+(/2, по дисперсията на грешката е ще бъде (е2=1/( 
(-(/2+(/2е2de=(2/12 (-( АЦП; 
Тази система е винаги в едно колебливо състояние;х- вх сигнал , който ще се измерва 1- К(р)-инерционно звено К(р)=1/р , т е това звено е обикновен интегратор;р-оператор на Лаплас –1- инвертиращо звено е-грешкаАко искаме да увеличим разредността, повтаряме още няколко пъти звената 2) 1bitАЦП-няма значение колко битов е за принципа на действие, не е нищо друго освен компаратор 3)ЦНЧФ-Цифров нискочестотен филтър 4)Дециматор- свръх бърза цифрова обработка, ако го няма тогава схемата е канал за данни 5)ЦАП-цифрово аналогов преобразувател; -1, инвертираното звено и Цап образуват обратна връзка.;Такт многократно превишава  тактовата честота на Найкуист.Еквивалентна схема :е-р(-закъснително звено 1bit АЦП блок, в/у който влияе грешката от  дискретизация (еi ) Допускаме грешка от преобразуване (е=0)Функцията на преобразуване при е=0:Кф=K/1+(k ye=0= {К(р)/(1+К(р))}x=x/1+f Звеното представящо 1bitАЦП има коеф на преобр (=1 ye=0= {1/(1+К(р))}е=fе/1+f Pri При следната конфигурация: К(р)=1/р(К(р)=1/f y=x/1+f=fe/1+f  При ниски честоти влиянието на вх сигнал е по –голямо , апри високи честоти влиянието на грешката (породена от ограничената дискретност на АЦП) ще бъде по голямо. Една такава структура позволява честотно да се разелят полезния сигнал и методичната грешка от дискретност . тази система превръща всяка една аналогова вх ст-ст в 1 единствен импулс (при честота многократно превишаваща честотата на Найкуист), чиято средна стойност е= ст-стта на измервания сигнал 2)Понятия за невронни мрежи при моделиране то на средствата за измерване ( Измервателни процеси , при които е трудно да се подбере представителна извадка от тестови данни за едно точно и прецизно калибриранеи тогава се налага използването на невронни мрежи. Области в които се използват: Идентификация на обекти , разпознаване на образ, предсказване на събития. Примери за моделиране на АЦП-та с неврони мрежи :Основно процесите на внедряване и използване на невронни мрежи преминава през 3 фази : 1) първи етап –фаза на обучение Artificial Neuron Network 2) Втори етап- проверка за правдо-подобност.

 Процесът на обучение на една невронна мрежа може да трае от порядъка на няколко 10ки милиона итерации3) трети етап –етап на реално използване на  невронната мрежа

[image: image57.png]


[image: image58.png]


 Общи принципи и структура на невронните мрежи0-Възли(перцепторни неврони)има 7 възела;Пунктирите са отделните слоеве на НМ. Връзките м/у отделните неврони са абсолютно произволни;Примерен модел на перцептрон:От други перцептрони са възлите първият импулс е вазбуждащ, а вторият е подтискащ; (1, (2, …(n-интензивността на постъпващитедразнители. Ако те са достатъчно малки, то схемата ще ги разрежда и няма да се стигне до прага на сработване на тази схема, ЕП- елемент запамер (аналогова ма;ет)-заема безброй много ст в инт 0,1 и служи за съхр на обучаваната информация (-статични закъснителни линии. Предаването на информация м/у отделните неврони ставас извезтно закъснение и се въвеждат (. Друга аналогия с чов клетка след като се генерира 1 импулс имаме обратна връзка (аналог на процеса на умора). Възможно е инф да се съхранява и в интензивността на интегриране от невроните импулси (в честотата им). От тук нататък може да се проекритар процеси в 1 равнина , в пространството и т. н.
37. Цифрови уреди за измерване на R,L и С:

цифров омметър с преобразу-вател на съпротивлението в ин-тервал от време:първоначално ключът е в положение 1-кон-дензаторът е зареден до посто-янно напрежение U0, а изход-ното напрежение има стойност 0. сигналът за началото на из-мерването превключва ключа в положение 2, при което кон-дензаторът се разрежда през Rx, изходното напрежение е на единична стойност.след време наапрежението върху конден-затора променя своята стой-ност. Изходното напрежение отново приема нулева стой-ност. Така се формира право-ъгълен импулс с дължина Тх. Прилага се за измерване на безреактивни резистори в обхвата: 102-108 (
[image: image59.png]


Ux=E(1-
[image: image19.wmf]x

x

C

R

t

t

e

1

-

-

);    закон за за-                 U0=E(1-
[image: image20.wmf]x

x

x

C

R

T

e

-

);    реждане на              

                                кондензатор


[image: image21.wmf]x

x

x

C

R

T

e

-

=(Е-U0)/E ; Tx/[RxCx]=lnE/(Е-U0);

Tx= RxCx lnE/(Е-U0); Избираме напрежението U0 така,че E/(Е-U0)=2,7=е (U0(0,63E)( lnE/(Е-U0)=ln e=1 ( Tx= RxCx. Когато се измерва капацитета на кон-дензатора вместо Rx се поставя образцово съпротивление и то-гава индукцията може да бъде градуирана в микрофаради. Ако се измерва съпротивление се поставя образцов конденза-тор и индукцията се градуира в омове.    

Тригера се установява в 0 или 1-нарича се RS-тригер; К-ком-паратор; RxCx-обикновена ве-рига, в която ни интересува преходния процес. Силовото състояние на тригера се беле-жи с Q; SI-сериен последовате-лен вход. Ако в началния мо-мент от време се прекара тан-гентата, то отсечката е субтан-гента.
Измерване на индуктивност:
Ux=E(1-
[image: image22.wmf]x

L

t

t

R

e

)

(

1

0

-

)

В началният момент, когато бобината не е заредена напре-жението върху крайщата е рав-но на 0,при зареждането има напрежение, когато вече е за-редена напрежението между краищата е0, но се съдържа енергия.
i=C[dUc/dt]; Uc=[1/Cx]I.Tx ( Cx=[I.Tx]/U0.

Цифрови мостове:биват широ-кообхватни и теснообхватни. 
МИС-мостова измервателна схема; ПКП-преобразувател код-проводимост;БЛ-блок на логиката;БАИО-блок за автоматично избиране на обхвата;СУ-сравняващо устройство за определяне равновесното състояние на моста;ЦОУ-цифрово отчитащо устройство. По сигнал от БЛ за начало на измерването в БАИО се формират сигнали за авто-матично избиране на обхвата. Резисторите в този блок ус-тановяват в рамената на моста съпротивления, според поря-дъка на измерваното съпротив-ление. Управляващите сигнали от БЛ постъпват в ПКП, който уравновесява мостовата схема. По сигнал от СУ, БЛ подава към ЦОУ информация за стой-ността на измерваното съпро-тивление -Rx.

Условието за равновесие на схемата 
е:Rx=[R2.R4]/R3=R2.R4.G3, G3=1/R3-еквивалентна про-водимост.



















































� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED PBrush  ���








[image: image60.png]


[image: image61.png]


[image: image62.png]


[image: image63.png]g ] ()
2R
8, T AL
[ i



[image: image64.png]


[image: image65.png]


[image: image66.png]


[image: image67.png]


[image: image68.png]


[image: image69.png]@D

il



[image: image70.png]


[image: image71.png]A

(CHzE>



[image: image72.png]


_1073728695

_1073731748

_1073733334

_1073734022

_1073734129

_1073735549

_1073734068

_1073733608

_1073732718

_1073733060

_1073733188

_1073732859

_1073732383

_1073729136

_1073729222

_1073731439

_1073729083

_1073728755

_1073726630

_1073726787

_1073727459

_1073727751

_1073727012

_1073726763

_1073391600.unknown

_1073418581.unknown

_1073725714

_1073726563

_1073724063.doc
                                                              R2

                                                R1                                       
                                                            -    ОУ
 Ux                     Rф                           +

                                                                   RK
                          CФ                                                                            
                                                           Д1       Д2                              V

                                                             EC


_1073725493

_1073723267

_1073397557.unknown

_1073401723.doc
           M                            ДМ
           U1       U2             U3               U4      Rф

                     K                                                                               V
                                                                                                     

                  K1                                                K2
                                    ИУ  Kc


                         Y1                                           Y2
                                                               Г                                                    


_1073390416.unknown

_1073390425.unknown

_1073378510.doc
   U3                                     0,5KcUx



  U4
                                                       KcUx



_1073390404.unknown

_1073378228.doc

    Ux

                                                                             t

    U1                           Ux

                                                                            t

    U2                            0,5Ux

                                                                           t



