КОНСПЕКТ ПО “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ” 
(ІІ курс – спец.ТК)

1. Основни понятия и определения. Система единици SI. Основни измервателни операции. 
2. Видове измервания. Методи за измерван. Особености.

3. Грешки на уредите за измерване. Грешки на резултатите от измерване. Примери.

4. Уреди за измерване. Видове. Структурни схеми на уредите за измерване. Статични и динамични характеристики. Метрологични характеристики. Класове на точност.
5. Обработка на резултатите от измерванията като случайни величини. Закони на разпределения. Интервална и точкова оценка. Проверка на хипотези. Обработка на резултати.

6. Компенсационен метод. Компенсатори за постоянно напрежение. Компенсатори за променливо напрежение. Принципни схеми. Метрологични характеристики.

7. Пряк и косвен метод за измерване на електрически съпротивления при постоянен ток. Мостов метод за постоянен ток. Автоматичен мост. Схеми. Условие за равновесие.
8. Мостове за променлив ток. Уравновесяване, сходимост- условие за равновесие. 
9. Видове мостове. Принципни схеми. Измерване на капацитети и на индуктивности. Цифрови мостове.

10. Пряк и косвен метод за измерване на електрическа мощност във вериги за постоянен ток и за еднофазен променлив ток. V-А и А-V схеми. Грешки.

11. Измерване на активна и реактивна мощност в трифазни – трипроводни и четирипроводни, симетрични и несиметрични вериги. Принципни схеми.

12. Измерване на електрическа активна и реактивна енергия в еднофазни и трифазни вериги. Еднофазни и трифазни електромери. Схеми на свързване.
13. Измерване на напрежения и токове с електромеханични (стрелкови) уреди. Видове електромеханични системи. Принцип на действие. Амперметри, волтметри и ватметри- разширяване на обхватите.

14. Измервателни трансформатори. Токови измервателни трансформатори. Напрежителни измервателни трансформатори.  Устройство. Схема на свързване. Приложение.
15. Електронни аналогови уреди. Обобщена структурна схема. 
16. Измервателни усилватели. Видове усилватели. Схеми и функции на преобразуване на инвертиращ, неинвертиращ усилвател, повторител, суматор, субстрактор, интегриращ и диференциращ усилвател. Приложение.
17. Електронни волтметри за постоянно напрежение. Структурни схеми. Схеми с пряко усилване и схема с МДМ преобразуване.

18. Електронни волтметри за променливо напрежение. Електронни амперметри. Електронни омметри.

19. Електроннолъчев осцилоскоп.

20. Цифрови измервателни уреди. Общи сведения. Основни цифрови блокове.

21. Цифрови волтметри. Структурна схема. 
22. Цифрови честотомери и периодомери. Структурна схема.

23. Цифрови фазомери. Структурна схема.
24. Информационно измервателни системи. Централизирани и разпределени системи. Основни положения.

25. Измервателни преобразуватели. Видове. Основни характеристики. Функция на преобразуване. Интелигентни сензори, преобразуватели и уреди за измерване.

26. Измервателни преобразуватели на неелектрични величини в електрически- съпротивителни, индуктивни, капацитивни, топлинни и др. Принцип на действие. Функция на преобразуване.

10.09.2011 г.
Съставил:…………..
София
доц.д-р Веселка Иванчева

Литература:

1. Електрически измервания- под редакцията на проф.Б.Матраков, София, 1999г.
2. Ръководство по  лабораторни упражнения по „Електрически измервания”, частІ, Гуров И., Д . Държанова, А.Еленков и др., ТУ, 2006г.

3.  Ръководство по  лабораторни упражнения по „Електрически измервания”, част ІІ, Гуров И., С . Дичев, А.Еленков и др., ТУ, 2006г.

4. Мeasurement and Instrumentationq Kalchev I., Kodjabashev I.,TU, 1998.
5. www.iee.org/oncomms/pn/measurement
